	


FABEX
257 rue Hélène BOUCHER
34130 MAUGUIO

Téléphone : 04 65 84 25 15
Mail : contact@expert-fabex.fr



	EXPERTISE JUDICIAIRE

	Le 30 mars 2024
	
	

	Mandant :
MAF
	
	

	
	
	RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

	
	
	

	Référence mandant :
MA-23-220-3313965-J
	
	☐ Rapport de reconnaissance
 Compte rendu d’accédit
☐ Compte-rendu de réunion de travail
☐ Note technique


	Gestionnaire :
Okan CACAN
	
	

	Référence FABEX :
2023FAB100267
	
	

	Expert :
BRESSON Alexandre
	
		Détails de la procédure

	Tribunal
	Tribunal judiciaire de Montpellier 

	Demandeur initial
	EPOUX BREDIER

	Dates assignation / ordonnance
	15/06/2023
	/

	ADHERENT dans la procédure
	Oui 	Non ☐
	Assigné le : 15/06/2023

	Compagnie dans la procédure
	Oui 	Non ☐
	Assignée le :15/06/2023 

	Expert judiciaire désigné
	Valery HUAULT (Réf. : RG 23/30696)

	Avocat
	Me  (Réf. : 37733 - TOURRE / BREDIER - SCICV OSIRIS)


	Enjeux financiers estimés

	GLOBAL
	€

	EN RISQUE
	€




	Opération de construction :
RESIDENCE OSIRIS
	
	

	Adhérent :
PIERRE TOURRE
	
	




RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

	ADHERENT
	Nom :
	PIERRE TOURRE
	
	Adresse :
	70 allée Alma MahlerChateau Levant34000 MONTPELLIER

	
	En activité :
	Entrepreneur individuel 

	
	Police contrat :
	139189 B
	OPERATION DE CONSTRUCTION
	Nom :
	RESIDENCE OSIRIS
	
	Adresse :
	616 avenue de Las Sorbes, 34070 MONTPELLIER

	
	Description :
	Réalisation d’un ensemble immobilier de 27 logements d’une surface SHON de 1653 m².

	
	DROC :
	
	
	Réception :
	Le procès-verbal de livraison indique une réception le 25/07/2013

	
	Réserves :
	

	
	Coût :
	2 440 000 € HT 

	
	Police DO :
	

	MISSION DE L’ADHERENT
	Nature du contrat :
	Contrat de louage d’ouvrage 

	
	Donneur d’ordre :
	SCI OSIRIS (SAS ARPENTAGE) 

	
	Objet du contrat :
	Contrat de maitrise d’œuvre de conception 

	
	Formalisme :
	Contrat du 27/06/2011, Avenant au contrat du 06/11/2011 et notes d’honoraires 

	
	Date du contrat
	Contrat du 27/06/2011, Avenant au contrat du 06/11/2011

	
	Montant du contrat :
	97 600 € HT 

	OBJET DE LA PROCEDURE
	Logement A01 Epoux BREDIER : Défaut d'étanchéité au niveau de la traversée de réseau par le gros œuvre et défaut de traitement de l'ITE.





INTERVENANTS A L’OPERATION DE CONSTRUCTION

	Maitre d’ouvrage 
	

	Nom
	Qualité
	Assureur

	SCI OSIRIS (SAS ARPENTAGE)
	Maitre d’ouvrage 
	/



	Maitrise d’France
	(LO : locateur d’ouvrage – ST : Sous-traitant)

	Nom
	En activité
	Mission
	Assureur

	LO
	PIERRE TOURRE	Oui 
	Maitrise d’œuvre de conception 
	MAF
n°139189 B

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Contrôleur technique 
	(LO : locateur d’ouvrage – ST : Sous-traitant)

	Nom
	En activité
	Mission
	Assureur

	
	
	
	
	



	ENTREPRISES 
	(LO : locateur d’ouvrage – ST : Sous-traitant)

	Nom
	En activité
	Lot
	Assureur

	LO 
	SAS ESCOURROU
	Oui 
	Gros œuvre 
	AXA France 
Police n° 2725227004

	LO 
	TPSO 
	Oui 
	VRD 
	AXA France 
Police n° 34023044

	LO 
	CHAUFFAGE PLOMBERIE DU LANGUEDOC - CPL
	Non 
LJ le 15/03/2023
	Chauffage plomberie 
	SMABTP 
Police n°317151 F



	Autres INtervenants 
	

	Nom
	Qualité
	Assureur

	EPOUX BREDIER
	Propriétaires logement A01
	/

	
	
	

	
	
	




CONTEXTE






Evolution de la procédure / Etat des opérations d’expertise





OPERATIONS D’EXPERTISE

REUNION

	DATE DE LA REUNION
	

	Objet
	

	pERSONNES PReSENTES
	




DEROULEMENT DE LA REUNION






ANALYSE

Dommages


Causes / origines techniques


Enjeux financiers potentiels


Avis sur les responsabilités





SUITES A ENVISAGER

le 30 mars 2024





BRESSON Alexandre
2
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